MEMORIA DESCRIPTIVA

Laboratorio de Producción de Productos Cosméticos

Jenny Lizarazo

# 1. INFORMACIÓN GENERAL

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Nombre del Proyecto | Laboratorio Cosméticos Jenny Lizarazo |
| Propietaria | Jenny Lizarazo |
| Ubicación | Medellín, Antioquia, Colombia |
| Área Construcción | 8.00 m x 12.00 m = 96.00 m² por nivel |
| Niveles | 2 pisos |
| Área Total Construida | 192.00 m² |
| Uso | Laboratorio de producción cosmética |
| Norma Applicable | BPM - Buenas Prácticas de Manufactura |

# 2. DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA

Primer Piso (Área Producción - 96 m²)

• Área de Pesaje: 12.00 m²

• Zona de Almacenamiento: 15.00 m²

• Área de Producción: 35.00 m²

• Área de Envasado: 12.00 m²

• Zona de Circulación: 22.00 m²

Segundo Piso (Área Administrativa - 96 m²)

• Oficina Principal: 18.00 m²

• Laboratorio Control Calidad: 20.00 m²

• Baños y Vestidores: 12.00 m²

• Sala de Reuniones: 15.00 m²

# 3. NORMATIVIDAD APLICADA

• NSR-10 - Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente

• INVIMA - Buenas Prácticas de Manufactura (Resolución 2674)

• ISO 22716:2007 - Buenas Prácticas de Manufactura para Cosméticos

• RETIE - Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas

# 4. SISTEMA ESTRUCTURAL

Tipo: Pórticos de concreto reforzado

• Columnas: Concreto f'c = 21 MPa

• Vigas: Concreto f'c = 21 MPa

• Losa entrepiso: Viguetas y bovedilla H = 0.25 m

• Cubierta: Estructura metálica con techo deck

# 5. PRESUPUESTO ESTIMADO

Valor total del proyecto: $308,297,000 COP

Duración estimada: 10 meses (41 semanas)